Checklista för Fabeges hyresgäster i egna lokaler

| Verksamhet/adress: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontroll 4–12 gånger/år (Om få brister kan kontrollen göras mer sällan) |  |  |  |  |
| Kontroll för att undvika onödiga brandrisker |  |  |  |  |
| Vid brister gör en åtgärdslista – kontrollen utförd av: |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |
| Brandrisk |  |  | OK | Brist | Kommentar |
| Elanslutningar till vitvaror är oskadade |  |  |  |  |  |
| Kaffebryggare/mikrovågsugn/brödrost ser oskadade ut. |  |  |  |  |  |
| Lysrör/glödlampor ligger inte emot eller nära brännbart material eller blinkar/glöder. |  |  |  |  |  |
| Levande ljus används inte generellt. När de används finns en ansvarig |  |  |  |  |  |
| Brännbart material är begränsat och ligger på rätt plats |  |  |  |  |  |
| Elcentral är fri från brännbart material |  |  |  |  |  |
| Elkablar är oskadade |  |  |  |  |  |
| Inget brännbart ligger mot fasad |  |  |  |  |  |
| När öppen eld används inom lokalerna finns en ansvarig person. |  |  |  |  |  |
| Eventuella brandfarliga varor inom lokalerna förvaras på rätt sätt. |  |  |  |  |  |

| 4–12 gånger/år (Om få brister kan kontrollen göras mer sällan) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontroll för att kunna utrymma säkert |  |  |  |
| Vid brister gör en åtgärdslista |  |  |  |
| Brandrisk | Ok | Brist | Kommentar |
| Ev. vägledande markeringar sitter på lämpliga ställen |  |  |  |
| Ev. belysta/genomlysande vägledande markeringar lyser. |  |  |  |
| Utrymningsdörrar är lätt öppningsbara när personer finns inom lokalerna. |  |  |  |
| Det är fria gångstråk fram till utrymningsvägar, gäller hela vägen ut. Utanför verksamhetens dörrar finns inget som hindrar utrymning. |  |  |  |
| Ett eventuellt utrymningslarm/brandlarm hörs i alla lokaler där personer vistas mer än tillfälligt. |  |  |  |
| Utrymningsvägen syns även vid strömavbrott |  |  |  |
| Utrymningsplan finns, hänger rätt och stämmer |  |  |  |
| Nödbelysning, om den finns; fungerar |  |  |  |
| Nödbelysning kontrolleras på vägledande markering, så att den fungerar om strömmen går. |  |  |  |
| Ev. brandlarm servas och underhålls (Tillhör brandlarmet Fabege sköter vi om det) |  |  |  |

| 4–12 gånger/år (Om få brister kan kontrollen göras mer sällan) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontroll för att en eventuell brand inte sprider sig |  |  |  |
| Vid brister gör en åtgärdslista |  |  |  |
| Brandrisk |  | Ok | Brist | Kommentar |
| Brandcellsdörrar stängs vid släpp och är täta |  |  |  |  |
| Brandcellsgränser är intakta |  |  |  |  |
| Handbrandsläckare finns på rätt plats och inte är blockerade. |  |  |  |  |
| Handbrandsläckare är funktionsduglig. |  |  |  |  |
| Ev. brandfilt som finns i behållare och är lätt att komma åt |  |  |  |  |
| Arbetslokaler är städade |  |  |  |  |
| Inget brännbart sitter uppe i tak eller väggar, som inte finns med i brandskyddsbeskrivningen. |  |  |  |  |
| Ev. magnetupphängda dörrar släpper vid rökutveckling |  |  |  |  |
| Brännbart material finns inte vid fasad. |  |  |  |  |

Instruktioner för kontroller

- Släckaren är uppmärkt med väl synlig skylt

- Släckaren är oskadd och plomberad

- Släckaren finns på avsedd plats och enligt utrymningsplan

- Släckaren är åtkomlig (inte blockerad)

- Släckaren är fylld och har rätt tryck (mätaren i grönt fält)

- Utrymningsväg och väg till utrymningsväg är fri från blockerade material

- Dörr till utrymningsväg är lätt öppningsbar samt utrymningsbeslag fungerar

- Nödbelysning fungerar

- Utrymningsväg är uppmärkt med vägledande markeringar

- Genomlysande vägledande markeringar lyser

- Batteribackupen/nödbelysning i skylten fungerar

- Utrymningsväg är fri från brännbart material

- Dörren är öppningsbar till minst 90 grader

- Utrymningsplan finns och är aktuell

- Utrymningsvägar, handbrandsläckare, ev. inomhusbrandposter, ev. brandfilt samt ev. larmknappar är markerade på utrymningsplanen

- Utrymningsplanen är lätt att förstå samt placerad på lämplig plats

- Återsamlingsplats är med på utrymningsplanen

(Ordning och reda)

- Skräp och tomemballage förvaras på rätt ställe

- Sopbehållare och container förvaras med avstånd från fasad eller i utrymme avsett för detta

- Damm och smuts förekommer enbart i godtagbar omfattning.

- Lysrör blinker eller har glödande ändar byts

- Sladdar är ordnade och bildar inte sladdhärvor

- Förlängningssladdar används inte, el ska utföras permanenta

- Inga kablar går igenom dörrar

- Brännbart material står inte framför elskåp

- Laddplatser ska vara utförda enligt krav

- Öppningsfunktion ska vara uppmärkta i trapphus för räddningstjänsten

(Brandcellsgränser)

- Genomföringar ska vara tätade i lägst samma brandklass som väggen

- Dörrar mellan brandceller ska vara stängda alternativt vara upphängda på magneter kopplade till rökdetektorer/brandlarmet

- Om det är en utrymningsväg ska dörren fungera enligt avsnitt utrymningsväg.

- Om dörren är upphängd på magnet ska det kontrolleras att den stänger ordentligt när den släpper från magneten:

- Öppna dörren minst en dm och släpp. Dörren ska vara försedd med dörrstängare som stänger dörren helt. Kontrollera detta genom att dra i trycke/handtag, utan att trycka ner detta, dörren ska då förbli stängd.

- Öppna dörren för en okulär besiktning av gångjärn, lås, trycke, karm, glasrutors infästning, eventuella skador, uppmärkning (brandklass), dörrtryckets funktion.

- Dörren ska vara hel och sluta tätt så att läckage inte kan förekomma. Glipa på max 1 cm mot tröskel får finnas på dörr i brandcellsgräns som ej vetter mot trapphus

(Om sådan finns)

- Ska sitta på avsedd plats

- Ska vara oskadad

- Ska vara lätt att komma åt, och inte vara blockerad

- Instruktionen ska vara synlig och läsbar

(Om sådan finns)

- Inomhusbrandpost ska vara lättåtkomlig och inte blockerad

- Skåpet ska vara helt och lätt att öppna

- Att slangen är ihoprullad och munstycke fastsatt

- Den ska fungera, testa genom att spruta i avlopp

- Anvisningen för hur den ska användas ska vara lätt att läsa